## 表紙
エネルギー管理標準参考資料
制定 平成２７年 ４月
改訂 令和 ２年 ４月
国立大学法人 神戸大学
環境保全推進センター

## 改訂履歴
改 訂 履 歴
№ |  | 改訂年月日 |  |  | 改訂箇所及び改訂内容
１ | 平成27年4月15日 |  | 作成
２ | 令和 2年 4月 1日 |  | 暖房を使用する場合の室内温度を２０℃から１９℃に変更

## 目次
目 次
| １．地区の概要 |  |  | ･･･････････････････････････････････････････ |  | １ 頁
| ２．各部屋への掲示（例） |  |  | ･･･････････････････････････････････････････ |  | ２ 頁
| ３．給湯設備への掲示（例） |  |  | ･･･････････････････････････････････････････ |  | ３ 頁
| ４．スイッチのシール（例） |  |  | ･･･････････････････････････････････････････ |  | ４ 頁
| ５．各室のチェック表（例） |  |  | ･･･････････････････････････････････････････ |  | ５ 頁
６．○○設備の概要 |  |  | ･･･････････････････････････････････････････ |  | 頁

## 地区概要
地区の概要
主要な設備の種別
[7 empty] | 空気調和設備、換気設備 | [8 empty] | ボイラー設備、給湯設備 |  |  | 照明設備、昇降機、動力設備 |  |  | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 発電専用設備及びｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 事務用機器、民生用機器 | 業務用機器
地区名称 | 用途 | 所在地 | 敷地面積 （㎡） | 建築面積 （㎡） | 延床面積 （㎡） | 棟数 | 空気調和設備 エアコン（個別制御） | 空気調和設備 エアコン(中央制御） | 空気調和設備 エアコン(実験用） | 空気調和設備 吸収式冷温水発生機設備 | 空気調和設備 空冷冷凍機設備 | 空気調和設備 熱源ポンプ設備 | 空気調和設備 エアハンドリングユニット（ＡＨＵ） | 空気調和設備 ファンコイルユニット（ＦＣＵ） | 換気設備 | ボイラー設備（楠地区） | 給湯設備 | 給湯設備 （楠地区）（貯湯槽） | 照明設備 | 昇降機設備 | 動力設備 （一般給排水、実験排水設備） | 受変電・配電設備 | 発電専用設備 自家用発電機設備（楠地区）（常用） | 事務用機器 | 業務用機器 （実験、医療、厨房用等機器）
E：EHP、G：GHP
六甲台地区 | 学校
六甲台第１キャンパス | 学校 | 神戸市灘区六甲台町２－１ | 105588 | 15835 | 54655 | 38 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
六甲台第２キャンパス | 学校 | 神戸市灘区六甲台町１－１ | 215770 | 43875 | 149512 | 104 | ○ EG |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
鶴甲第１キャンパス | 学校 | 神戸市灘区鶴甲１丁目２－１ | 68347 | 16235 | 42545 | 30 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
鶴甲第２キャンパス | 学校 | 神戸市灘区鶴甲３丁目１１ | 45863 | 8001 | 24656 | 19 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
楠地区 | 学校、病院 | 神戸市中央区楠町７丁目５番 | 51063 | 25986 | 141995 | 33 | ○ EG |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
住吉地区 | 学校 | 神戸市東灘区住吉山手５丁目１１番１号 | 29185 | 5284 | 11045 | 7 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
明石地区 | 学校 | 明石市山下町３丁目４番 | 33773 | 6154 | 9606 | 13 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
大久保地区 | 学校 | 明石市大久保町大窪２７５２－４ | 16652 | 2601 | 3654 | 8 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
鶉野地区 | 学校 | 加西市鶉野町１３４８ | 405394 | 5699 | 6382 | 41 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
淡路１地区 | 学校 | 淡路市岩屋２７４６ | 3125 | 743 | 1173 | 6 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
氷の山地区 | 学校 | 養父市関宮町氷の山 | 2500 | 50 | 96 | 1
深田地区 | 学校 | 神戸市灘区深田町１丁目１番２５号 | 421 | 214 | 395 | 1 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○
西宮地区 | 学校 | 西宮市西宮浜４－１６－３ | 205 | 128 | 202 | 1 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○
淀川地区 | 学校 | 大阪府大阪市東淀川区菅原１丁目２－３７ | 746 | 319 | 471 | 3 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○
鹿島地区 | 学校 | 長野県大町市大字平鹿島８３２３ | 1000 | 50 | 98 | 1 | [12 empty] | ○
名谷地区 | 学校 | 神戸市須磨区友が丘７丁目１０番２号 | 33330 | 5408 | 17547 | 9 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
ポートアイランド２地区 | 学校 | 神戸市中央区港島南町１丁目５番６号 | 2000 | 809 | 3059 | 1 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
深江地区 | 学校 | 神戸市東灘区深江南町５丁目１番１号 | 94547 | 19407 | 41604 | 48 | ○ EG |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
淡路２地区 | 学校 | 南あわじ市松帆古津路９７０－６８ | 8032 | 937 | 1643 | 3 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
ポートアイランド３地区 | 学校 | 神戸市中央区港島南町７－１－４８ | 2496 | 1477 | 4976 | 1 | ○ E | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
荒田地区 | 学校 | 神戸市兵庫区荒田町１－５，１－１０ | 1502 | 894 | 3393 | 1 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
H26.5.1現在

## 部屋
（各部屋への掲示（例））
部屋のエネルギー使用について
この部屋を使用する者は、「神戸大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規則」により、次の事項を遵守し、エネルギーの合理的な使用に努めること。
１.照明について
・昼光により明るい場合は、可能な範囲で消灯を行うこと。 ・照明は、必要な範囲のみ点灯し、不要な範囲は消灯すること。 ・部屋から退出する場合は、必ず照明を消すこと。
２.パソコンや部屋内の電気、ガス機器について
・機器を使用する場合のみスイッチを入れ、使用しない場合はスイッチを切っておくこと。 ・部屋から退出する場合は、必ずスイッチを切っているか確認すること。
３.窓について
・中間期は、窓を開閉することで、外気の取り入れや遮断を行い、無駄な冷暖房の運転をしないように努めること。 ・冷暖房の運転時は窓を開けっ放しにしないこと。 ・部屋から退出する場合は、防犯上からも必ず窓を閉めること。
４.冷暖房について
・冷房を使用する場合 室内温度が２８℃以上となる場合に使用すること。 設定温度は、室内温度２８℃となるように設定すること。 カーテンやブラインドを利用して直射日光を遮ること。 クールビズを推奨すること。
・暖房を使用する場合 室内温度が１９℃以下となる場合に使用すること。 設定温度は、室内温度１９℃となるように設定すること。 カーテンやブラインドを開け、日光を取り入れること。 ウォームビズを推奨すること。
・冷暖房使用時の注意 全熱交換機（ロスナイ）のある部屋は、通常換気から全熱交換換気（ﾛｽﾅｲ換気）に切替ること。 部屋から退出する場合は、必ず冷暖房を停止すること。
５.退出時について
退出時は、上記の照明、パソコンや部屋内の電気、ガス機器、冷暖房の消し忘れの確認、窓の閉め忘れの確認を行うとともに、記録を残すこと。 この記録は、部屋毎に３年以上保管し、エネルギー管理責任者からの求めにより提示すること。
平成○○年○○月
エネルギー管理責任者
○○研究科長 ○○○○

## 給湯
（給湯設備への掲示（例））
ガス湯沸器利用について
夏場などのお湯が必要ない時期は、利用しないよう
に努めること。
また、利用しない時期はガスの元栓や水道の蛇口を
閉めておくこと。
利用時の注意
・お湯の温度は、必要な最低限の温度にすること。
・お湯を出しっ放しにしないこと。
・使用中は、必ず換気をすること。
・使用後は必ずスイッチを切ること。
平成○○年○○月
エネルギー管理責任者
○○研究科長 ○○○○

## スイッチシール
（スイッチのシール（例））
１．エアコンスイッチ
夏：２８℃ 冬：１９℃
２．照明スイッチ
こまめに消灯
不要な場所は消灯
３．パソコン、実験装置など
使用後はスイッチＯＦＦ
４．全熱交換機（ロスナイ）
エアコン運転時は「全熱交換」へ
５．その他
退室時 ＯＦＦ
消し忘れ注意

## 各室チェック表
（各室のチェック表（例））
部屋の利用状況チェック表
利用日 | 利用状況のチェック | [6 empty] | 退出時のチェック |  |  |  |  | 記入者 | 備考
| エアコンの使用 | エアコンの設定温度 | 室内の温度 | ブラインドの活用 | 全熱交換機の切替 | 実験装置の電源 | 照明の点灯範囲 | パソコンの電源ＯＦＦ | ガス元栓の閉め | ポットのコンセント抜き | 窓閉め | 消灯
| 使用した場合「レ」 | 使用した場合に記入 | 測定した場合に記入 | 活用した場合「レ」 | どちらかに「○」 | 無駄が無ければ「レ」 | 無駄が無ければ「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱